## БР-1
Блоки релейные, серии БР-1
Фото блока | МАРКИРОВКА | Краткие сведения | Розничная цена с НДС
1 | БР-1-230-КР-Пд-ТС-IP20 | БР-1 - для управления реверсивным приводом на 230В АС; Пластиковый корпус на дин-рейку, IP20; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 3806
2 | БР-1-230-КП-Пд-ТС-IP20 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 230В АС; Пластиковый корпус на дин-рейку, IP20; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 3806
3 | БР-1-230-КЭ-Пд-ТС-IP20 | БР-1 - для управления электромагнитным приводом на 230В АС; Пластиковый корпус на дин-рейку, IP20; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 3806
4 | БР-1-230-КП-Пд-ТК-IP20 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 230В АС; Пластиковый корпус на дин-рейку, IP20; технологический шлейф используется для контроля положения пружинного клапана. Сигнал "ПОЖАР" принимается ТОЛЬКО в виде сигнала 12-24 В DC. | 3806
5 | БР-1-230-КП-БК-ТК-IP00 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 230В АС; БЕЗ КОРПУСА, IP00; технологический шлейф используется для контроля положения пружинного клапана. Сигнал "ПОЖАР" принимается ТОЛЬКО в виде сигнала 12-24 В DC. | 3386
6 | БР-1-230-КР-БК-ТС -IP00 | БР-1 - для управления реверсивным приводом на 230В АС; БЕЗ КОРПУСА, IP00; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 3386
7 | БР-1-24-КП-Мс-ТК-IP20 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 24В DС; Металлический корпус на стену, IP20; технологический шлейф используется для контроля положения пружинного клапана. Сигнал "ПОЖАР" принимается ТОЛЬКО в виде сигнала 12-24 В DC. | 4505
8 | БР-1-24-КР-Мс-ТС-IP20 | БР-1 - для управления реверсивным приводом на 24В DС; Металлический корпус на стену, IP20; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 4505
9 | БР-1-230-КП-Пс-ТК-IP54 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 230В АС; Пластиковый корпус на стену, IP54; технологический шлейф используется для контроля положения пружинного клапана. Сигнал "ПОЖАР" принимается ТОЛЬКО в виде сигнала 12-24 В DC. | 4186
10 | БР-1-230-КР-Пс-ТС-IP54 | БР-1 - для управления реверсивным приводом на 230В АС; Пластиковый корпус на стену, IP54; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 4186
11 | БР-1-230-КП-Пс-ТС-IP54 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 230В АС; Пластиковый корпус на стену, IP54; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 4186
12 | БР-1-230-КП-Пс-ТК-IP65 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 230В АС; Пластиковый корпус на стену, IP65; технологический шлейф используется для контроля положения пружинного клапана. Сигнал "ПОЖАР" принимается ТОЛЬКО в виде сигнала 12-24 В DC. | 4681
13 | БР-1-230-КР-Пс-ТС-IP65 | БР-1 - для управления реверсивным приводом на 230В АС; Пластиковый корпус на стену, IP65; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 4681
14 | БР-1-230-КП-Пс-ТС-IP65 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 230В АС; Пластиковый корпус на стену, IP65; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 4681
15 | БР-1-24-КП-Пс-ТК-IP54 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 24В DС; Пластиковый корпус на стену, IP54; технологический шлейф используется для контроля положения пружинного клапана. Сигнал "ПОЖАР" принимается ТОЛЬКО в виде сигнала 12-24 В DC. | 4186
16 | БР-1-24-КР-Пс-ТС-IP54 | БР-1 - для управления реверсивным приводом на 24В DС; Пластиковый корпус на стену, IP54; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 4186
17 | БР-1-24-КП-Пс-ТС-IP54 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 24В DС; Пластиковый корпус на стену, IP54; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 4186
18 | БР-1-24-КП-Пс-ТК-IP65 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 24В DС; Пластиковый корпус на стену, IP65; технологический шлейф используется для контроля положения пружинного клапана. Сигнал "ПОЖАР" принимается ТОЛЬКО в виде сигнала 12-24 В DC. | 4681
19 | БР-1-24-КР-Пс-ТС-IP65 | БР-1 - для управления реверсивным приводом на 24В DС; Пластиковый корпус на стену, IP65; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 4681
20 | БР-1-24-КП-Пс-ТС-IP65 | БР-1 - для управления пружинным приводом на 24В DС; Пластиковый корпус на стену, IP65; технологический шлейф используется для управления выходом "М", к которому подключается привод. | 4681

## БР-1М
Блоки релейные, серии БР-1М
фото | МАРКИРОВКА | Краткие сведения | Розничная цена с НДС
блока
1 | БР-1М-Пд-УН-IP20 | БР-1М - релейный блок (два входа и два программируемых релейных выхода + реле "АВАРИЯ" ); Пластиковый корпус на дин-рейку, IP20; технологические шлейфы (входы) используются для управления релейными выходами. | 4639
2 | БР-1М-Пд-УН-IP20-V2 | БР-1М - релейный блок (два входа и два программируемых релейных выхода + реле "АВАРИЯ" ); модификация "V2" (изменено расположение светодиодов и клемм); Пластиковый корпус на дин-рейку, IP20; технологические шлейфы используются для управления релейными выходами. | 4595
3 | БР-1М-Пд-УН-IP20-V3 | БР-1М - релейный блок модификация "V3" (увеличен функционал: три входа и три программируемых релейных выхода + реле "АВАРИЯ" (5 реле)); Пластиковый корпус на дин-рейку, IP20; технологические шлейфы используются для управления релейными выходами. | 5348
4 | БР-1М-БК-УН-IP00 | БР-1М - релейный блок (два входа и два программируемых релейных выхода + реле "АВАРИЯ" ); БЕЗ КОРПУСА (в комплекте - стойки для установки на монтажную панель), IP00; технологические шлейфы (входы) используются для управления релейными выходами. | 3979
5 | БР-1М-БК-УН-IP00-V2 | БР-1М - релейный блок (два входа и два программируемых релейных выхода + реле "АВАРИЯ" ); модификация "V2" (изменено расположение светодиодов и клемм); БЕЗ КОРПУСА (в комплекте - стойки для установки на монтажную панель), IP00; технологические шлейфы используются для управления релейными выходами. | 3979

## БР-2
Блоки релейные, серии БР-2
фото | МАРКИРОВКА | Краткие сведения | Розничная цена с НДС
блока
1 | БР-2-Пс-IP20 | Релейный блок; Пластиковый корпус на стену, IP20; Имеет два релейных выхода: перекидные контакты NO-C-NC); управляющие сигналы 12-24В (DC или АС). | 886
2 | БР-2-US-IP00 | Релейный блок; без корпуса, с держателем на дин-рейку, IP00; Имеет два релейных выхода: перекидные контакты NO-C-NC); управляющие сигналы 12-24В (DC или АС). | 1021
3 | БР-2-БК-IP00 | Релейный блок; БЕЗ КОРПУСА, IP00; Имеет два релейных выхода: перекидные контакты NO-C-NC); управляющие сигналы 12-24В (DC или АС). | 835
4 | БР-2-Пд-IP20-ФЗ | Релейный блок; Пластиковый корпус на дин-рейку, IP20; Имеет два ПРОГРАММИРУЕМЫХ релейных выхода (NO-C-NC), с фиксированной задержкой (время может указываться при заказе или конфигурироваться через компьютер); два управляющих сигнала: 230В АС. | 3234

## БР-4;БР-4М
Блоки релейные, серии БР-4
фото | МАРКИРОВКА | Краткие сведения | Розничная цена с НДС
блока
1 | БР-4-230-КР-БК-ТС-IP00 | БР-4 - для управления реверсивным приводом на 230В АС; БЕЗ КОРПУСА (в комплекте - стойки для установки блока на монтажную панель), IP00; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. | 4198
2 | БР-4-230-КП-БК-ТС-IP00 | БР-4 - для управления пружинным приводом на 230В АС; БЕЗ КОРПУСА (в комплекте - стойки для установки блока на монтажную панель), IP00; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. | 4198
3 | БР-4-230-КР-БК-ТБ-IP00 | БР-4 - для управления реверсивным приводом на 230В АС; БЕЗ КОРПУСА (в комплекте - стойки для установки блока на монтажную панель), IP00; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом (Управление "сухими" контактами, БЕЗ РЕЗИСТРОВ). | 4198
4 | БР-4-230-КП-БК-ТБ-IP00 | БР-4 - для управления пружинным приводом на 230В АС; БЕЗ КОРПУСА (в комплекте - стойки для установки блока на монтажную панель), IP00; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом (Управление "сухими" контактами, БЕЗ РЕЗИСТРОВ). | 4198
5 | БР-4-230-УН-Пд-ТС-IP20-М | БР-4М (модернизированный) - для управления любым приводом на 230В АС или 24В DС (Свободно программируется на объекте с помощью микропереключателей или ноутбука и штатного адаптера, который заказывается отдельно); Плстиковый корпус - на дин-рейку, IP20; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. (Программируется на заводе-изготовителе, если в заявке указан тип привода и способ управления) | 4800
6 | БР-4-230-КР-Пс-ТС-IP54 | БР-4 - для управления реверсивным приводом на 230В АС; Плстиковый корпус - на стену, IP54; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. | 4694
7 | БР-4-230-КР-Пс-ТС-IP65 | БР-4 - для управления реверсивным приводом на 230В АС; Плстиковый корпус - на стену, IP65; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. | 5349
8 | БР-4-230-УН-Пс-ТС-IP54-М | БР-4М (модернизированный) - для управления любым приводом на 230В АС или 24В DС (Свободно программируется на объекте с помощью микропереключателей или ноутбука и штатного адаптера, который заказывается отдельно); Плстиковый корпус - на стену, IP54; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. (Программируется на заводе-изготовителе, если в заявке указан тип привода и способ управления) | 4694
9 | БР-4-230-УН-Пс-ТС-IP65-М | БР-4М (модернизированный) - для управления любым приводом на 230В АС или 24В DС (Свободно программируется на объекте с помощью микропереключателей или ноутбука и штатного адаптера, который заказывается отдельно); Плстиковый корпус - на стену, IP65; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. (Программируется на заводе-изготовителе, если в заявке указан тип привода и способ управления) | 5349
10 | БР-4-230-КР-Пд-ТС-IP20 | БР-4 - для управления реверсивным приводом на 230В АС; Палстиковый корпус - на дин-рейку, IP20; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. | 4732
11 | БР-4-230-КП-Пд-ТС-IP20 | БР-4 - для управления пружинным приводом на 230В АС; Плстиковый корпус - на дин-рейку, IP20; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. | 4732
12 | БР-4-24-КР-Пд-ТС-IP20 | БР-4 - для управления реверсивным приводом на 24В DС; Плстиковый корпус - на дин-рейку, IP20; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. | 4732
13 | БР-4-24-КП-Пд-ТС-IP20 | БР-4 - для управления пружинным приводом на 24В DС; Плстиковый корпус - на дин-рейку, IP20; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. | 4732
14 | БР-4-230-КР-БК-ТС-IP00-М | БР-4М (модернизированный) - для управления любым приводом на 230В АС или 24В DС (Свободно программируется на объекте с помощью микропереключателей или ноутбука и штатного адаптера, который заказывается отдельно); БЕЗ КОРПУСА (в комплекте - стойки для установки блока на монтажную панель), IP00; технологические шлейфы используются для управления выходом приводом. (Программируется на заводе-изготовителе, если в заявке указан тип привода и способ управления) | 4198

## БР-5
Блоки релейные, серии БР-5
фото | МАРКИРОВКА | Краткие сведения | Розничная цена с НДС
блока
1 | БР-5-400-Пд-УН-IP20 | Релейный блок, предназначенный для контроля входного трёхфазного напряжения и целостности цепи управления трёхфазной нагрузкой (двигателем или нагревателем); Пластиковый корпус на дин-рейку, IP20. Имеет четыре релейных выхода: Два выхода - о состоянии входного напряжения: контакты NO-C и контакты NO-C-NC И два выхода - о состоянии цепи нагрузки: контакты NO-C-NC (2 шт.) | 5065